舟山市住房和城乡建设局

舟山市住房和城乡建设局关于建筑工地

文明城市创建督查情况的通报

各县（区）住建局、功能区建设局，各有关单位：

2020年6月16日-6月24日，我局对新城、定海、普陀部分在建建筑工地文明城市创建工作开展情况进行了督查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次共督查14个工程，其中新城4个、定海7个、普陀3个，发出停工通知书4份，限期整改通知书1份。

从检查情况来看，多数被检项目已落实建筑工地文明城市创建管控措施，但仍有部分被检项目未落实建筑工地文明城市创建管控措施，安全文明施工管理较差。

二、存在主要问题

（一）舟山东港健康养老综合体（山海大观）二期山御苑44-5地块

1．施工现场存在大量建筑垃圾，且未设置临时集中堆场；

2．个别工人未戴安全帽，部分楼层未设置临边防护措施；

3．吊篮安全绳与吊篮绑在一起，存在安全隐患；

4．扬尘管控不到位，现场存在自拌现象，场地积土较多；

5．施工现场随处可见生活垃圾；

6．现场牛皮癣小广告3处；

（二）舟山东港健康养老综合体（山海大观）二期海悦苑项目

1．基坑周边集中堆放桩头、钢管、模板，存在安全隐患；

2．未设置建筑垃圾临时集中堆场，往回填处倾倒并准备混凝土浇捣；

3．扬尘管控不到位，车辆进出未洗车；

4．主通道未硬化。

（三）定海区DH-51-02-08、10地块项目（住宅）

1．施工现场堆场乱、积水多，一片泥泞；

2．施工现场大量建筑垃圾、生活垃圾乱丢；

3．大门入口生活垃圾乱丢，有零星杂草，入口内汽车乱停放；

4．10号楼拆外脚手架，架子工未系安全带，场地四周未设警戒线，外架上还有人在抹灰施工；

5．入口至南施工道路西侧有一片杂草。

（四）定海区DH-51-02-08、10地块项目（体育公园）

1．大门入口生活垃圾、建筑垃圾随地乱丢，门岗有小广告；

2．门岗未配置灭火器，室内堆放杂乱，用电线路乱拉设；

3．生活区与施工区未隔离，未配设灭火器，生活垃圾、建筑垃圾乱丢，衣服晾晒乱；

4．基坑内生活垃圾、建筑垃圾较多，基坑四周未围护；

5．入口南边围挡下大面积露土；西边围挡下公益广告未覆盖到底，垃圾、杂草普遍；东边河道沿边杂草丛生；

6．实名制考勤未落实。

（五）普陀区东港新区43-2地块住宅项目

1．现场建筑材料堆放较乱，未集中堆放；

2．随处可见生活垃圾；

3．配电箱出线未接PE线，从一个空气开关出；接地线接长且未采用双线接地；

4．砂浆桶、变压器上有牛皮癣小广告；

5．搬运砌块采用抛扔方式。

三、处理措施

为进一步加强建筑工地施工现场文明施工标准化管理，严格落实建筑工地文明城市创建管控措施，压实相关企业主体责任，经研究，对以下工程的相关责任主体及责任人进行全市通报批评（对招投标影响自发文之日起有效期四个月）：

（一）舟山东港健康养老综合体（山海大观）二期山御苑44-5地块

施工单位：浙江恒宸建设集团有限公司

项目经理：孙建宜

监理单位：上海凯悦建设咨询监理有限公司

总    监：华惠均

（二）舟山东港健康养老综合体（山海大观）二期海悦苑项目

施工单位：浙江恒宸建设集团有限公司

项目经理：施建飞

监理单位：上海凯悦建设咨询监理有限公司

总    监：华惠均

（三）定海区DH-51-02-08、10地块项目（住宅）、定海区DH-51-02-08、10地块项目（体育公园）

施工单位：宁波建工工程集团有限公司

项目经理：徐群保、余立明

监理单位：浙江天成项目管理有限公司

总    监：王村山、王志君

对以下一个工程的相关责任主体及责任人进行全市通报批评（对招投标影响自发文之日起有效期三个月）：

普陀区东港新区43-2地块住宅项目

施工单位：中天建设集团有限公司

项目经理：潘海峰

监理单位：浙江泛华工程咨询有限公司

总    监：吴宇峰

四、下步工作要求

各在建建筑工程要落实主体责任，强化文明施工标准化管理，切实落实文明城市创建工作措施。各地建设管理部门要高度重视，进一步强化督查执法力度，督促辖区内在建工地各参建单位履行主体责任，加强现场监管。我局将进一步加大监督检查力度，并组织开展“回头看”检查，对文明施工措施落实不力的工程相关责任单位、责任人将依法严肃处理。

舟山市住房和城乡建设局

2020年6月29日